изх.№ 53-00-25 от 16.04.2018 г.

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ»

”Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения на територията на община Хаджидимово“

В Приложение 7а, към ценова оферта, обр. 7_1, част от документацията за участие в процедурата за възлагне на обществената поръчка е допусната техническа грешка при попълване на количествената сметка за обект: „Реконструкция на ул. "Спартак" от о.т. 178 до о.т. 274 по плана на град Хаджидимово“, предвид което за правилни следва да се считат видовете работи и количества описани в следната таблица:

|  | Наименование на СМР |  | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Изкоп с багер | м3 | 2 100 |
| 2 |  | Извозване на земни маси и отпадъци със самосвал на 5 км. | м3 | 2 730 |
| 3 |  | Направа на основа от трошен камък | м3 | 2 100 |
| 4 |  | Направа на отводнителни решетки | бр. | 21 |
| 5 |  | Повдигане на капаци на ревизионни шахти | бр. | 20 |
| 6 |  | Доставка и монтаж на чугунени капаци за ревизионни шахти | бр. | 2 |
| 7 |  | Полагане на бетонови бордюри | м | 1 392 |
| 8 |  | Направа на основа за тротоари от трошен камък | м3 | 605 |
| 9 |  | Полагане на тротоарни плочки за направа на тротоар | м2 | 2 950 |
| 10 |  | Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 6 см. | м2 | 4 450 |

ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАДЖИДИМОВО