ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

2933 гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов” № 46, тел.: 07528/2922; факс: 07528/8920

е-mail: obshtina\_Hadjidimovo@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

*За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 1 от 28.08.2019 г. на община Хаджидимово, чрез съществуващо съоръжение*

|  |  |
| --- | --- |
| *ОБЕКТ* | „Ремонт и преустройство на съществуваща газстанция в газстанция, бензиностанция и пълначно за бутилки“ в УПИ Ⅰ-072015 и имот № 072104, землището на село Абланица, община Хаджидимово |
| *ЦЕЛ НА ЗАЯВЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ* | за външно пожарогасене и за гасене на технологичното оборудване при дебит 10л/сек. |
| *Водно тяло, в което се предвижда използването на водите* | Поземлен имот с идентификатор 00014.78.358 (нула нула нула четиринадесет точка седемдесет и осем точка триста петдесет и осем) по КККР на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1133/22.05.2018 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот – местност “ШИРИНАТА”, с площ на поземления имот от 93898 квадратни метра, с трайно предназначение на територията – територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – Водоем, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 000358по КВС |
| *Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането* | в шахта на нивото на пътя до водоема се монтират бензинови помпи с дебит 10л/сек/час и налягане 30м.в.ст, помпата е самозасмукваща със смукателна височина 8м. Помпите се монтират в бетонова шахта с размери 1.8м/1.5м.Шахтата се покрива с капаци от рифелова ламарина. Във водоема се поставят бетонови пръстени с отвори черпателен кладенец, в които се монтират смукателни решетки на помпите. Помпите за ПП се пускат и спират ръчно в случай на нужда при пожар. На определено време два пъти годишно помпите се пускат за профилактично пускане за годност при работа |
| *Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията, ЕКАТТЕ* | Село Абланица, ЕКАТТЕ 00014, местност „Ширината“, община Хаджидимово, област Благоевград |
| *Заявено водно количество* | При нужда 10л/сек., с продължителност на работа на помпите 3(три)астрономически часа |

Възражения по издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 1/28.08.2019 год. по смисъла на чл.64, ал. 1, т. 2 и т.3 от Закона за водите, могат да се изпращат в 14- дневен срок в Община Хаджидимово на адрес: град Хаджидимово 2933, ул.“Димо Хаджидимово“ 46, община Хаджидимово, област Благоевград, деловодство.